## КС
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГАБРОВО |  |  |  |  | ОБР.2.1
Обект: „Изграждане на инсталация за производство на ел. енергия от възобновяеми източници до 30kW, в УПИ I-173 кв. 15 по плана на кв. Борово-Велчевци, гр. Габрово, съответстващ на ПИ с идентификатор 14218.520.173 по КККР), отреден за социални дейности“
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
№ | Наименование | Мярка | Кол. | Стойност | Общо
|  |  |  | € | €
1 | Доставка и монтаж на соларен панел 490Wр | Wp | 60 |  | 0
2 | Доставка и монтаж на трифазен инвертор 30.00kW | бр. | 1 |  | 0
3 | Доставка и монтаж на система за експлоатационен мониторинг електромер, токови трансформатори, транспондер и допълнителни матриали за монтаж). | бр. | 1 |  | 0
4 | Доставка и монтаж на носеща метална конструкция изток-запад за монтаж на плосък покрив, Wp комплект с утежнители | бр. | 1 |  | 0
5 | Доставка и монтаж на конектори МС4 4-6.00мм² (М+Ж) | к-т. | 20 |  | 0
6 | Доставка и монтаж на соларен кабел 1х6.00мм² | м. | 200 |  | 0
7 | Доставка на кабел СВТ 5х16.00мм² | м. | 70 |  | 0
8 | Полагане на кабел СВТ 5х16.00мм² по метална кабелна скара | м. | 46 |  | 0
9 | Полагане на кабел СВТ 5х16.00мм² в PVC гофрирана тръба Ф40мм | м. | 24 |  | 0
10 | Доставка на кабел UTP 4х2x0.5мм | м. | 70 |  | 0
11 | Полагане на кабел UTP 4х2x0.5мм по метална кабелна скара | м. | 46 |  | 0
12 | Полагане на кабел UTP 4х2x0.5мм в PVC гофрирана тръба Ф25мм | м. | 24 |  | 0
13 | Доставка и монтаж на PVC гофрирана тръба Ф25мм комплект с крепеж | м. | 24 |  | 0
14 | Доставка и монтаж на PVC гофрирана тръба Ф40мм комплект с крепеж | м. | 24 |  | 0
15 | Доставка и монтаж на PVC гофрирана тръба Ф50мм комплект с крепеж | м. | 1 |  | 0
16 | Доставка и монтаж на телена кабелна скара с капак 100/35мм комплект с крепеж | м. | 42 |  | 0
17 | Доставка и монтаж на метална кабелна скара 50/35мм комплект с крепеж | м. | 48 |  | 0
18 | Доставка и монтаж на защитно табло инвертор ГРТ-ЗТИ | бр. | 1 |  | 0
19 | Доставка и монтаж на защитно стрингово табло РТстр | бр. | 1 |  | 0
20 | Реконструкция в съществуващо ГРТ за нуждите на присъединяване на ФЕЦ | бр. | 1 |  | 0
21 | Направа на изкоп 0.8/0.4м, с обратен насип | м. | 6 |  | 0
22 | Доставка и монтаж на поцинкована шина 40/4мм. | м. | 9 |  | 0
23 | Доставка и монтаж на алуминиев проводник Ф8.00мм. | м. | 100 |  | 0
24 | Монтаж на алуминиев проводник Ф8.00мм. по покрив | м. | 60 |  | 0
25 | Монтаж на алуминиев проводник Ф8.00мм. по фасада | м. | 40 |  | 0
26 | Доставка и монтаж на изолационни носачи за монтаж по фасада | бр. | 40 |  | 0
27 | Доставка и монтаж на контактна мултиклема | бр. | 15 |  | 0
28 | Доставка и монтаж на контролна кутия с измервателна клема | бр. | 2 |  | 0
29 | Направа на заземител комплект 3 броя колове 1500/Ф20мм, 2м. Шина 40/4мм | к-т. | 2 |  | 0
30 | Направа на контролни измервания. | бр. | 2 |  | 0
ОБЩО |  |  |  |  | 0
Непредвидени разходи 10% |  |  |  |  | 0
ОБЩО С НЕПРЕДВИДЕНИ |  |  |  |  | 0
ДДС |  |  |  |  | 0
ОБЩО С ДДС |  |  |  |  | 0