Приложение № 2 към чл. 6 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

   Община Габрово, с адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане“ №3

2. Пълен пощенски адрес.

гр. Габрово, 5300, пл. „Възраждане“ №3
3. Телефон, факс и e-mail.

тел: 066 818 400, факс: 066 809 371
4. Лице за контакти.

  Емилия Драганешева – гл. експерт в отдел „Околна среда и води“ 
II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

          Предвижда се водоснабдяване на група села: Шарани, Банковци, Гръблевци, Солари, Иванили, Парчовци, Спанци и Гайкини от вътрешната водопроводна система на гр. Габрово. Ще се изгради: 

· Нова помпена станция в северната част на имота на ПСОВ Габрово – ПИ 14218.502.3 по КККР на гр. Габрово;

· Тласкателен водопровод от новата ПС до нов напорен водоем „Шарани“;  

· Нов водоем „Шарани“, над с. Шарани;   

· Магистрален водопровод от нов водоем Шарани до съществуващ НВ Спанци 25 м³;

· Довеждащи водопроводи от магистралния водопровод до съществуващ НВ Гръблевци, до съществуващ НВ Солари,  до съществуващ НВ Бобевци, до съществуващ НВ Парчовци;

· Хранителни водопроводи; 

· Вътрешни водопроводи на селата: Гръблевци; Банковци; Шарани; Солари; Гайкини; Бобевци; Иванили; Парчовци; Спанци;
· Транспортен достъп до имотите на водоемите: НВ на с.Гръблевци – ПИ 17991.83.62; НВ на с.Солари – ПИ 17991.192.159; НВ на с.Бобевци – ПИ 17991.46.32; НВ на с.Парчовци; НВ на с.Спанци – ПИ 37722.66.123.


С изпълнението на обекта ще се засегнат имоти в землищата на гр. Габрово, с. Мичковци, с. Гръблевци и с. Кози рог.

[image: image3.png]« C % kiscdsvebs

KAPTA. oy TUCTPU  KATIGW  CTIPABKH  TIPABOCTIOCOBHM /1ML cr

Q% = s @ a4 000 0 5 < I =

 Faggono

Mo 1 077 X TSSO ¥: 48964 Kaopamani e KICC 2005





Фигура 1. Извадка от кадастралната карта
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

ИП няма връзка с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, които да доведат до кумулирането на негативни влияния върху околната среда, особено като се има предвид характера на ИП, което е свързано с воводснабдяване на група села от язовир „Христо Смирненски“ – гр. Габрово. 
в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

По време на строителството

Ще се изземват земни маси при направата на изкопите, като същите след полагането на водопровода ще се използват за обратен насип. При изграждането на водопроводната мрежа в населените места за уплътняване на изкопа ще се използва чакъл. 
По време на експлоатацията 

По време на експлоатацията на ново изградената водопроводна мрежа, не се предвижда използването на природни суровини и материали, с изключение на вода за питейно битови нужди. 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Отпадъци, които ще се генерират по време на строителството 

В периода на изграждане на водоснабдителната система ще се генерират битови отпадъци от жизнената дейност на извършващите строително – монтажни работи. 

В качеството на твърди битови отпадъци ще се образуват опаковки, код 15 01, в т.ч.: 

- Хартиени и картонени опаковки, код 15 01 01;

- Стъклени опаковки, код 15 01 07; 

- Метални опаковки, код  15 01 04;
- Пластмасови опаковки, код 15 01 02;

Код съгласно класификацията на отпадъците, Наредба №2/23.07.2014 г.: 
- Смесени битови отпадъци, код 20 03 01

Отпадъците от опаковки ще се събират разделно и ще се предават на организация по оползотворяване, чрез използването на изградената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Габрово. 

Смесените битови отпадъци, които не подлежат на рециклиране ще се депонират на Регионалното депо за отпадъци, разположено на територията на община Габрово. 

Не се очаква образуването на опасни отпадъци. 

В случай, че в процеса на строителство се генерират други отпадъци, различни от гореизброените, същите ще се третират съгласно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни документи. 
Отпадъци, които ще се генерират по време на експлоатация. 

Предвид вида на обекта не се очаква да се генерират отпадъци по време на неговата експлоатация. 
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Основният източник на шум ще е от строителната техника, но той ще е временен и незначителен, поради което не се очаква значителен дискомфорт на околната среда.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Предвид спецификата на обекта не се очаква риск от големи аварии и/или бедствия, които да са свързани с инвестиционното предложение. 
ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето "Факторите на жизнената среда" са:

· води, предназначени за питейно-битови нужди;

· води, предназначени за къпане;

· минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

· шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

· йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

· нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

· химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

· курортни ресурси;

· въздух.

ИП за водоснабдяване на група села: Шарани, Банковци, Гръблевци, Солари, Иванили, Парчовци, Спанци и Гайкини от вътрешната водопроводна система на гр. Габрово ще окаже положителен ефект, върху начина на живот на жителите на тези села, тъй като ще им осигури необходимите количества вода за питейно – битови нужди, с необходимото качество. 
По отношение на фактора „шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии“  не се очакват значителни въздействия и съответно не се очаква и риск за човешкото здраве. 
По отношение на фактора „йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради“ няма, предвид характерът на ИП. Поради това не съществува риск за човешкото здраве. 

По отношение на фактор „нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии“ няма, предвид характерът на ИП. Поради това не съществува риск за човешкото здраве. 
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

•
Нова помпена станция /ПС/ в северната част на имота на ПСОВ Габрово – ПИ 14218.502.3 по КККР.  

•
Тласкателен водопровод от новата ПС до нов напорен водоем „Шарани“  

•
Нов водоем „Шарани“, над с. Шарани 
•
Магистрален водопровод от нов водоем Шарани до съществуващ НВ Спанци 25 м³,  

•
Довеждащи водопроводи от магистралния водопровод до съществуващ НВ Гръблевци, до съществуващ НВ Солари,  до съществуващ НВ Бобевци, до съществуващ НВ Парчовци.  

•
Хранителни водопроводи

-
 за с. Шарани – от нов НВ Шарани, до ВВМ на селото.  

-
 за с. Банковци – от нов НВ Шарани, до ВВМ на селото.  

Хранителни водопроводи – ще се предвидят изцяло нови хранителни водопроводи до вътрешна водопроводна мрежа за посочените села -  с. Гръблевци, с. Солари, с. Гайкини, с. Бобевци, с. Иванили, с. Парчовци, с. Спанци  

•
Вътрешни водопроводни мрежи –   на следните села  

-
с. Гръблевци  

-
с. Банковци  

-
с. Шарани  

-
с. Солари  

-
с. Гайкини  

-
с. Бобевци  

-
с. Иванили  

-
с. Парчовци  

-
с. Спанци  

•
Транспортен достъп за имотите на водоемите

-
НВ на с.Гръблевци – ПИ 17991.83.62

-
НВ на с.Солари – ПИ 17991.192.159

-
НВ на с.Бобевци – ПИ 17991.46.32

-
НВ на с.Парчовци  

-
НВ на с.Спанци – ПИ 37722.66.123

За целите на проекта е извършено геодезическо заснемане на цялото  трасе на новопроектираните водопроводи и на парцела определен за изграждане на помпена станция.
Съгласно   НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 05.03.2020 за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи /мрежи/ и съоръжения извън населените места и селищните образувания  - Приложение №1 – Размера на  сервитутните ивици на водоснабдителни проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места при диаметър на водопровода до 1500 мм вкл. е ивица по трасето с широчина 6,00 м.
1.

Трасе на  Тласкателен водопровод от новата ПС до нов напорен водоем „Шарани“

Общата дължина на напорния водопровод е приблизително 3235 м.  Водопровода започва от новопроектирана ПС в ПИ 14218.502.3  и завършва в парцел с ПИ 17991.132.54 предвиден за изграждане на НВ Шарани. Трасето на напорния водопровод в по голямата си част върви в общински и полски пътища. Предвидено е когато трасето е в асфалтиран участък на общински път - водопровода да се разположи на 0,50м от единия край на асфалта. При полските пътища /пътищата през земеделски е предвидено водопровода да се изгради на 1,00 м от едната страна на полския път, а зоната за обслужване /сервитута/ засяга и полския път и прилежащите имоти от отсрещната страна на водопровода. Част от напорния водопровод преминава през урбанизираната територия на село Шарани. В този участък трасето ще се разположи на 0,50 м от единия край на асфалта. Направено е геодезическо заснемане на всички съществуващи улици в населените места обект на проектиране.
РЕГИСТЪР

на засегнатите имоти от трасето на водопровода  и сервитута

	Поземлен имот
	Вид територия чл.7 ЗУТ
	НТП
	Община, землище,  местност


	Категория на земята


	Площ на имота в дка
	Площ с ограничение в ползването и


	Площ на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение
	Вид собственост
	

	Землище Общ. Габрово 

	14218.3.4
	Земеделска територия
	Друг вид територия
	Габрово   
	-
	55,256 дка
	0,467дка
	
	Съсобственост   
	

	14218.3.3
	Земеделска територия 
	Друг вид територия 
	Габрово общ. Габрово
	- 
	15,140 дка
	0,368 дка


	
	Съсобственост   
	 

	48605.126.11
	Територия заета от води и водни обекти 
	Водно течение река
	Община Габрово с. Мичковци
	-
	197,545 дка
	0,148 дка
	
	Държавна, частна
	

	48605.129.195
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово с. Мичковци
	-
	12,993 дка
	5,048 дка
	
	Общинска частна
	

	17991.159.152
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с .Гръблевци
	-
	2,700 дка
	1,760 дка
	
	Общинска публична
	

	Урбанизирана територия село Шарани

	17991.158.219
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с. Гръблевци
	6
	1,385 дка
	0,688 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.158.21
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с. Гръблевци
	6
	0,939 дка
	0,271 дка
	
	Общинска частна
	

	Урбанизирана територия село Шарани –махала Горно Шарани

	17991.125.501
	Територия на територия
	За местен път
	Община Габрово  с. Гръблевци
	-
	6,278 дка
	0,180 дка
	
	Общинска частна
	

	17991.156.1
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с. Гръблевци
	6
	3,748 дка
	0,517 дка
	
	Частна
	

	17991.156.2
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с. Гръблевци
	6
	1,130 дка
	0,186 дка
	
	Стопанисвано от общината
	

	17991.156.3
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с. Гръблевци
	9
	1,502 дка
	0,070 дка
	
	 Частна
	

	17991.126.25
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с. Гръблевци
	6
	1,181 дка
	0,122 дка
	
	 Частна
	

	17991.155.86
	Земеделска територия
	За селскостопански, горски, ведомствен път
	Община Габрово  с. Гръблевци
	9
	1,138 дка
	0,018 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.154.7
	Земеделска територия
	Нива
	Община Габрово  с. Гръблевци
	9
	5,099 дка
	0,071 дка
	
	Частна
	

	17991.154.8
	Земеделска територия
	Нива
	Община Габрово  с. Гръблевци
	9
	1,208 дка
	0,042 дка
	
	Частна
	

	17991.154.10
	Земеделска територия
	За селскостопански, горски, ведомствен път
	Община Габрово  с. Гръблевци
	9
	0,807 дка
	0,807 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.154.9
	Земеделска територия
	Нива
	Община Габрово  с. Гръблевци
	9
	5,393 дка
	0,180 дка
	
	Частна
	


	17991.153.8
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с. Гръблевци
	9
	2,8861 дка
	0,155 дка
	
	 Частна
	

	17991.153.13
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с. Гръблевци
	9
	1,569 дка
	0,125 дка
	
	 Частна
	

	17991.153.12
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с. Гръблевци
	9
	3,037 дка
	0,393 дка
	
	 Частна
	

	17991.153.11
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.  Гръблевци
	9
	3,399 дка
	0,380 дка
	
	 Частна
	

	17991.223.2
	Горска територия
	Широколистна гора
	Община Габрово  с. Гръблевци
	-
	6,834 дка
	0,224 дка
	
	 Държавна
	

	17991.152.6
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	1,859 дка
	0,418 дка
	
	 Стопанисвано от общината
	

	17991.152.7
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с. Гръблевци
	9
	1,139 дка
	0,273 дка
	
	 Частна
	

	17991.152.9
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	2,820
	0,211 дка
	
	 Частна
	

	17991.152.3
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с. Гръблевци
	9
	1,460 дка
	0,029 дка
	
	 Стопанисвано от общината
	

	17991.151.23
	Земеделска територия
	Нива
	Община Габрово  с. Гръблевци
	6
	0,701
	0,185 дка
	
	 Частна
	

	17991.151.22
	Земеделска територия
	Нива
	Община Габрово  с. Гръблевци
	6
	4,099
	0,362 дка
	
	 Частна
	

	17991.151.13
	Земеделска територия
	Изоставена орна земя
	Община Габрово  с. Гръблевци
	9
	2,650
	0,081 дка
	
	 Общинска, частна
	

	17991.151.12
	Земеделска територия
	Нива
	Община Габрово  с. Гръблевци
	9
	3,135
	0,066 дка
	
	 Частна
	

	17991.151.11
	Земеделска територия
	Нива
	Община Габрово  с. Гръблевци
	9
	4,558
	0,051 дка
	
	 Частна
	

	17991.151.9
	Земеделска територия
	За селскостопански, горски, ведомствен път
	Община Габрово  с. Гръблевци
	6
	3,591 дка
	0,848 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.132,59
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.  Гръблевци
	9
	0,755 дка
	0,102 дка
	
	 Общинска, частна
	

	17991.132.33
	Земеделска територия
	За селскостопански, горски, ведомствен път
	Община Габрово  с. Гръблевци
	9
	1,989 дка
	0,145 дка
	
	Общинска публична
	


2

ПУП – ПЗ - Нов водоем „Шарани“, над с. Шарани 
  в ПИ 17991.132.54  


Предвидено е изграждане на нов НВ Шарани - ПИ 17991.132.54, който да се захранва с вода от новопроектираната ПС и от който по магистрален водопровод да се захранват с вода селата Шарани и Банковци и напорните водоеми – НВ Гръблевци, НВ Солари, НВ Банковци, НВ Парчовци и НВ Спанци. 


Проект  за ПУП - план за  застрояване е изготвен с цел промяна предназначението на земеделска земя за строителство.

Имотът се отрежда „за извор за прясна вода“.

Застрояването е свободно, с височина до 10 м и следните градоустройствени показатели:  

· максимална плътност на застрояване 20 %, 

· максимален коефициент на интензивност – 0,2, минимална озеленена площ 20 %. 

Достъпът се осъществява от полски път с идентификатор 17991.132.33. 

3

Магистрален водопровод от нов водоем Шарани до 

съществуващ НВ Спанци  



Водопровода започва от НВ Шарани и завършва в НВ Спанци. Трасето на магистралния  водопровод в по голямата си част върви в общински и полски пътища. Предвидено е когато трасето е в асфалтиран участък на общински път- водопровода да се разположи на 0,50 м от единия край на асфалта. При полските пътища /пътищата през земеделски е предвидено водопровода да се изгради на 1,00 м от едната страна на полския път, а зоната за обслужване /сервитута/ засяга и полския път и прилежащите имоти от отсрещната страна на водопровода. Част от магистралния водопровод преминава през урбанизираната територия на селата  Банковци, Солари и Спанци. В този участък трасето ще се разположи на 0,50 м от единия край на асфалта. Направено е геодезическо заснемане на всички съществуващи улици в населените места обект на проектиране.


Магистралния водопровод започва от НВ Шарани. В началото трасето на магистралния водопровод е успоредно на трасето на напорния водопровод, който ще доставя вода от ново изградена ПС в имот  14218.502.3  до  НВ Шарани в имот ПИ 17991.132.54. В този участък трасетата на двата водопровода /напорния и магистралния/ са разположени успоредно едно на друго и на 0,50м светло разстояние един от друг. При навлизането на трасето в ПИ 17991.125.501, с НТП „За местен път” – от магистралния водопровод се прави отбивка – Хранителен водопровод за с. Шарани. Хранителния водопровод за с. Шарани е дължина от 27,00м , в този участък той ще се изпълни успоредно на тласкателния /напорния водопровод и на отстояние 0,50м от него. Хранителния водопровод за с. Шарани завършва във водомерна шахта. След това трасето преминава през урегулираната територия на с. Банковци. Преди навлизане в  с. Банковци ще се остави отклонение за вътрешната водопроводна мрежа на с. Банковци, кадето ще се изпълни водомерна шахта.


Магистралния водопровод продължава по общински пътища източно от с. Гръблевци, като преди селото – в ПИ 17991.80.410 „За местен път” ще се остави отбивка за Довеждащ водопровод за НВ Гръблевци. На отбивката ще се изгради шахта със СК.



След това пак по общински пътища магистралния водопровод  пресича регулацията на с. Солари. В имот ПИ 17991.51.7 ще се изпълни разклонение за Довеждащия водопровод за НВ Солари, като в началото ще се изпълни шахта със СК. 



Магистралния водопровод продължава по общински пътища до достигане на ПИ17991.22.250- „За местен път”, там ще се изпълни отклонение за довеждащия водопровод за НВ Бобевци – шахта със СК.



Магистралния водопровод продължава по общински пътища до достигане на ПИ17991.21.134- „За местен път”, там ще се изпълни отклонение за довеждащия водопровод за НВ Парчовци – шахта със СК.



Трасето на магистралния водопровод преминава западно от регулацията на село Иванили, и източно от регулацията на с. Парчовци и след нова през село Спанци достига до имота на НВ Спанци ПИ 37722.66.123.

РЕГИСТЪР

на засегнатите имоти от трасето на тласкателния водопровод  и сервитута

	Поземлен имот
	Вид територия чл.7 ЗУТ
	НТП  
	Община, землище, местност


	Категория на земята


	Площ на имота в дка
	Площ с ограничение в ползването и


	Площ на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение
	Вид собственост
	

	Землище Общ. Габрово 

	17991.132.33
	Земеделска територия
	За селскостопански, горски, ведомствен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	1,989 дка
	0,145 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.132,59
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	0,755 дка
	0,102 дка
	
	 Общинска, частна
	

	17991.151.9
	Земеделска територия
	За селскостопански, горски, ведомствен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	3,591 дка
	0,848 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.151.11
	Земеделска територия
	Нива
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	4,558
	0,051 дка
	
	 Частна
	

	17991.151.12
	Земеделска територия
	Нива
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	3,135
	0,066 дка
	
	 Частна
	

	17991.151.13
	Земеделска територия
	Изоставена орна земя
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	2,650
	0,081 дка
	
	 Общинска, частна
	

	17991.151.22
	Земеделска територия
	Нива
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	4,099
	0,362 дка
	
	 Частна
	

	17991.151.23
	Земеделска територия
	Нива
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	0,701
	0,185 дка
	
	 Частна
	

	17991.152.3
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	1,460 дка
	0,029 дка
	
	 Стопанисвано от общината
	

	17991.152.9
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	2,820
	0,211 дка
	
	 Частна
	

	17991.152.7
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	1,139 дка
	0,273 дка
	
	 Частна
	

	17991.152.6
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	1,859 дка
	0,418 дка
	
	 Стопанисвано от общината
	

	17991.223.2
	Горска територия
	Широколистна гора
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	6,834 дка
	0,224 дка
	
	 Държавна
	

	17991.153.11
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	3,399 дка
	0,380 дка
	
	 Частна
	

	17991.153.12
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	3,037 дка
	0,393 дка
	
	 Частна
	

	17991.153.13
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	1,569 дка
	0,125 дка
	
	 Частна
	

	17991.153.8
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	2,8861 дка
	0,155 дка
	
	 Частна
	

	17991.154.9
	Земеделска територия
	Нива
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	5,393 дка
	0,180 дка
	
	Частна
	

	17991.154.10
	Земеделска територия
	За селскостопански, горски, ведомствен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	0,807 дка
	0,807 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.154.8
	Земеделска транспорта
	Нива
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	1,208 дка
	0,042 дка
	
	Частна
	

	17991.154.7
	Земеделска територия
	Нива
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	5,099 дка
	0,071 дка
	
	Частна
	

	17991.155.86
	Земеделска територия
	За селскостопански, горски, ведомствен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	1,138 дка
	0,018 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.126.25
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	1,181 дка
	0,122 дка
	
	 Частна
	

	17991.156.3
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	1,502 дка
	0,070 дка
	
	 Частна
	

	17991.156.2
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	1,130 дка
	0,186 дка
	
	Стопанисвано от общината
	

	17991.156.1
	Земеделска територия


	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	3,748 дка
	0,517 дка
	
	Частна
	

	17991.125.501
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	6,278 дка
	0,987 дка
	
	Общинска частна
	

	17991.125.141
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	2,425 дка
	1,885 дка
	
	Общинска частна
	

	17991.127.3
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	0,489 дка
	0,009 дка
	
	 Частна
	

	17991.127.2
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	0,665 дка
	0,146 дка
	
	 Частна
	

	17991.127.1
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	0,235 дка
	0,077 дка
	
	 Общинска Частна
	

	Урбанизирана територия с. Банковци

	17991.129.209
	Земеделска територия
	За селскостопански, горски, ведомствен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	0,707 дка
	0,707 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.129.2
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	1,994 дка
	0,005дка
	
	Стопанисвано от общината
	

	17991.129.1
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	0,648 дка
	0,037 дка
	
	Частна
	

	17991.129.3
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	4,954 дка
	0,036 дка
	
	Стопанисвано от общината 
	

	17991.112.202
	Земеделска територия
	За селскостопански, горски, ведомствен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	1,225 дка
	1,225 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.112.6
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	0,513 дка
	0,030 дка
	
	Частна
	

	17991.112.4
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	2,199 дка
	0,061 дка
	
	Частна
	

	17991.112.3
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	0,757 дка
	0,037 дка
	
	Частна
	

	17991.112.1
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	6,148 дка
	0,199 дка
	
	Общинска, частна
	

	17991.82.192
	Земеделска територия
	За селскостопански, горски, ведомствен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	1,244 дка
	0,610 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.82.60
	Земеделска територия
	Гори и храсти в земеделска земя 
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	0,922 дка
	0,085 дка
	
	Частна
	

	17991.82.58
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	1,660 дка
	0,347 дка
	
	Общинска, частна
	

	17991.82.57
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	0,214 дка
	0,068 дка
	
	Частна
	

	17991.79.410
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	5,337 дка
	0,451 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.80.410
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	3,261 дка
	0,961 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.74.410
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	4,790 дка
	1,949 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.51.410
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	6,613 дка
	2,367 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.191.11
	Горска територия
	Широколистна гора
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	9,467 дка
	0,156 дка
	
	Държавна частна
	

	17991.51.7
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	2,360 дка
	0,666 дка
	
	Общинска, частна
	

	Урбанизирана територия на село Солари

	17991.34.22
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	3,040 дка
	0,170 дка
	
	Стопанисвано от общината
	

	17991.34.120
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	5,912 дка
	2,271 дка
	
	Общинска частна
	

	17991.25.120
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	9,266 дка
	3,673 дка
	
	Общинска частна
	

	17991.20.120
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	5,197 дка
	2,176 дка
	
	Общинска частна
	

	17991.17.120
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	0,405 дка
	0,159 дка
	
	Общинска частна
	

	17991.241.120
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	1,708 дка
	0,744 дка
	
	Общинска частна
	

	17991.7.120
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	2,294 дка
	0,941 дка
	
	Общинска частна
	

	37722.84.167
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Кози рог
	-
	1,829 дка
	0,846 дка
	
	Общинска публична
	

	Урбанизирана територия село Спанци

	37722.67.122
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Кози рог
	-
	5,738 дка
	2,853 дка
	
	Общинска публична
	

	Урбанизирана територия село Спанци

	37722.66.62
	Територия на транспорта
	За селскостопански, горски, ведомствен път
	Община Габрово  с.Кози рог
	5
	4,680 дка
	0,180 дка
	
	Общинска публична
	


4

Довеждащи водопроводи
4.1

Довеждащ водопровод от магистралния водопровод до съществуващ НВ Гръблевци



Довеждащия водопровод започва като разклонение на магистралния водопровод при имот ПИ 17991.80.410 „За местен път” – отклонение от общинския път за село Гръблевци. Трасето на водопровода продължава вътре в населеното място, като е на разстояние 0,50 м от края на асфалта. Като стигне до парцела на църквата – довеждащия водопровод завива на юг, преминава през ПИ17991.83.17 с НТП Пасище, продължава през ПИ 17991.83.16 с НТП Пасище и стига до имот ПИ 17991.83.62, където е ситуиран водоема НВ Гръблевци. Ширината на сервитута на водопровода преминаващ през земеделски земи е 6,00м.  

РЕГИСТЪР

на засегнатите имоти от трасето на водопровода  и сервитута

	Поземлен имот
	Вид територия чл.7 ЗУТ
	НТП  
	Община, землище, местност


	Категория на земята


	Площ на имота в дка
	Площ с ограничение в ползването и


	Площ на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение
	Вид собственост
	

	Землище Общ. Габрово 

	17991.80.410
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	3,261 дка
	0,833 дка
	
	Общинска публична
	

	Урбанизирана територия на село Гръблевци

	17991.83.17
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	1,096 дка
	0,420 дка
	
	Общинска частна
	

	17991.83.16
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	4,249 дка
	0,224 дка
	
	Общинска частна
	

	17991.83.62
	Територия, заета от води и водни обекти
	За водностопанско  хидромелиоративно съоръжение
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	0,402 дка
	 
	
	Общинска публична
	


4.2

Довеждащ водопровод от магистралния водопровод

до съществуващ НВ Солари
Довеждащия водопровод започва като разклонение на магистралния водопровод при имот ПИ 17991.51.7. Трасето на водопровода продължава през регулацията на село Солари, като е ситуиран на 0,5м от края на асфалта. След това трасето на довеждащия водопровод преминава през имот ПИ 17991.192.6 и достига парцела на НВ Солари – ПИ 17991.192.159. Ширината на сервитута на водопровода преминаващ през земеделски земи е 6,00м.  

РЕГИСТЪР

на засегнатите имоти от трасето на водопровода  и сервитута
	Поземлен имот
	Вид територия чл.7 ЗУТ
	НТП  
	Община, землище, местност


	Категория на земята


	Площ на имота в дка
	Площ с ограничение в ползването и


	Площ на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение
	Вид собственост
	

	Землище Общ. Габрово 

	17991.51.7
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	2,360 дка
	0,088 дка
	
	Общинска частна
	

	Урбанизирана територия на село Солари

	17991.196.6
	Горска територия
	Широколистна гора
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	192,006 дка
	1,001 дка
	
	Държавна,частна
	


4.3

Довеждащ водопровод от магистралния водопровод

до съществуващ НВ Бобевци
Довеждащия водопровод започва като разклонение на магистралния водопровод при имот ПИ 17991.22.8. Трасето на водопровода продължава през имоти ПИ 17991.22.250 и ПИ 17991.38.250 „За местен път” – до достигане регулацията на село Бобевци, пресича регулацията на населеното място и продължава пред имот ПИ 17991.46.503 „Пасище” до достигане на ПИ 17991.46.32 – където се намира НВ Бобевци. В село Бобевци водопровода е на разстояние 0,50 м от края на асфалта. Ширината на сервитута на водопровода преминаващ през земеделски земи е 6,00 м.  

РЕГИСТЪР

на засегнатите имоти от трасето на водопровода  и сервитута

	Поземлен имот
	Вид територия чл.7 ЗУТ
	НТП  
	Община, землище, местност


	Категория на земята


	Площ на имота в дка
	Площ с ограничение в ползването и


	Площ на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение
	Вид собственост
	

	Землище Общ. Габрово 

	17991.22.8
	Земеделска територия
	Ливада
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	1,032 дка
	0,289 дка
	
	Стоп. От общината
	

	17991.22.250
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	1,938 дка
	1,902 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.38.250
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	3,401 дка
	3,328 дка
	
	Общинска публична
	

	Урбанизирана територия на село Бобевци

	17991.46.6
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	0,949 дка
	0,069 дка
	
	Частна
	

	17991.46.503
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	44,173 дка
	0,540 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.46.32
	Територия, заета от води и водни обекти
	За извор на прясна вода
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	0,092 дка
	 
	
	Общинска публична
	


4.4

Довеждащ водопровод от магистралния водопровод

до съществуващ НВ Парчовци
Довеждащия водопровод започва като разклонение на магистралния водопровод при имот ПИ 17991.21.134- „За местен път” Това е отклонението на пътя за село Парчовци. В този участък /на асфалтовия път/ водопровода ще се изпълни на 0,50м от единия край на асфалта.  Трасето на водопровода преминава през имот ПИ 37722.104.173 – „За местан път”  и навлиза в регулацията на село Парчовци. И тук трасето следва асфалтовия път – на 0,50м от края на асфалта и  продължава през имот ПИ 37722.102.81 „За селскостопански, горски, ведомствен път” – до достигане на ПИ 37722.128.11 и ПИ 37722.128.24, където се намира НВ Парцовци  Направено е заснемане на имота в който се намира НВ Парчовци. Той отнема от имот ПИ 37722.128.11 – 0,080 дка и от имот  ПИ 37722.128.24- 0,025дка За сервитут на водопровода през имот  ПИ 37722.128.11 са необходими  0,106дка Ширината на сервитута на водопровода преминаващ през земеделски земи е 6,00 м.  

РЕГИСТЪР

на засегнатите имоти от трасето на водопровода  и сервитута
	Поземлен имот
	Вид територия чл.7 ЗУТ
	НТП
	Община, землище, местност


	Категория на земята


	Площ на имота в дка
	Площ с ограничение в ползването и


	Площ на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение
	Вид собственост
	

	Землище Общ. Габрово 

	17991.21.134
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	0,890 дка
	0,589  дка
	
	Общинска публична
	

	37722.104.173
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Кози рог
	-
	2,148 дка
	2,148  дка
	
	Общинска публична
	

	37722.104.17 
	Земеделска територия
	Изоставено трайно насаждение
	Община Габрово  с.Кози рог
	9
	0,553 дка
	0,103 дка
	
	Стопанисвано от общината
	

	37722.104.237
	Земеделска територия
	За селскостопански, горски, ведомствен път
	Община Габрово  с.Кози рог
	9
	0,346 дка
	0,007 дка
	
	Общинска публична
	

	37722.104.11
	Земеделска територия
	Овощна градина
	Община Габрово  с.Кози рог
	9
	0,725 дка
	0,020 дка
	
	Частна


	

	37722.104.8
	Земеделска територия
	Овощна градина
	Община Габрово  с.Кози рог
	9
	0,424 дка
	0,024  дка
	
	Частна


	

	37722.104.15
	Горска територия
	Широколистна гора
	Община Габрово  с.Кози рог
	-
	3,238 дка
	0,019  дка
	
	Частна


	

	37722.104.2
	Земеделска територия
	Изоставено трайно насаждение
	Община Габрово  с.Кози рог
	9
	2,608 дка
	0,100 дка
	
	Стопанисвано от общината
	

	Урбанизирана територия на село Парчовци

	37722.102.81
	Земеделска територия
	За селскостопански, горски, ведомствен път
	Община Габрово  с.Кози рог
	6
	4,091 дка
	0,682 дка
	
	Общинска публична
	

	37722.128.11
	Земеделска територия
	Нива
	Община Габрово  с.Кози рог
	6
	1,500 дка
	0,106 дка + 0,080дка за НВ
	
	Частна


	

	37722.128.24
	Земеделска територия
	Нива
	Община Габрово  с.Кози рог
	6
	1,999 дка
	  0,025дка за НВ
	
	Частна


	

	НВ Парчовци


5

Хранителни водопроводи
5.1

Хранителен водопровод НВ Гръблевци до село Гръблевц

Хранителния  водопровод започва от НВ Гръблевци ПИ 17991.83.62, като в началния си участък провежда общо водно количество за с. Гръблевци и село Гайкини. В първия участък  през  ПИ 17991.83.16 и ПИ 17991.83.17 хранителния водопровод е успореден на Довеждащия водопровод и на отстояние 0,50м един от друг. При влизане в регулацията на село Гръблевци ще се изпълни отклонение за вътрешната водопроводна мрежа на с. Гръблевци с водомерна шахта- отчитаща общото водопотребление на село Гръблевци. 
Ширината на сервитута на водопровода преминаващ през земеделски земи е 6,00 м.  
РЕГИСТЪР

на засегнатите имоти от трасето на водопровода  и сервитута

	Поземлен имот
	Вид територия чл.7 ЗУТ
	НТП  
	Община, землище, местност


	Категория на земята


	Площ на имота в дка
	Площ с ограничение в ползването и


	Площ на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение
	Вид собственост
	

	17991.83.62
	Територия, заета от води и водни обекти
	За водностопанско  хидромелиоративно съоръжение
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	0,402 дка
	 
	
	Общинска публична
	

	17991.83.16
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	4,249 дка
	0,224 дка
	
	Общинска частна
	

	17991.83.17
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	1,096 дка
	0,420 дка
	
	Общинска частна
	

	Урбанизирана територия на село Гръблевци


5.2

Хранителен водопровод НВ Гръблевци до село Гайкини


Хранителния водопровод започва от НВ Гръблевци ПИ 17991.83.62, като в началния си участък провежда общо водно количество за с. Гръблевци и село Гайкини. В първия участък през ПИ 17991.83.16 и ПИ 17991.83.17 хранителния водопровод е успореден на Довеждащия водопровод и на отстояние 0,50 м един от друг. При влизане в регулацията на село Гръблевци ще се изпълни отклонение за вътрешната водопроводна мрежа на с. Гръблевци с водомерна шахта- отчитаща общото водопотребление на село Гръблевци. 

След това хранителния водопровод обикаля покрай двора  на църквата и излиза извън регулацията на село Гръблевци. Трасето на хранителния водопровод продължава през ПИ17991.83.390, ПИ17991.72.188 и ПИ 17991.53.172, след които влиза в регулацията на с. Гайкини.  Веднага след влизане на хранителния водопровод в Гайкини ще се изпълни водомерна шахта


Ширината на сервитута на водопровода преминаващ през земеделски земи е 6,00м.  

РЕГИСТЪР

на засегнатите имоти от трасето на водопровода  и сервитута

	Поземлен имот
	Вид територия чл.7 ЗУТ
	НТП  
	Община, землище, местност


	Категория на земята


	Площ на имота в дка
	Площ с ограничение в ползването и


	Площ на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение
	Вид собственост
	

	17991.83.62
	Територия, заета от води и водни обекти
	За водностопанско  хидромелиоративно съоръжение
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	0,402 дка
	 
	
	Общинска публична
	

	17991.83.16
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	4,249 дка
	0,224 дка
	
	Общинска частна
	

	17991.83.17
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	1,096 дка
	0,420 дка
	
	Общинска частна
	

	Урбанизирана територия на село Гръблевци

	17991.83.390
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	6,548 дка
	2,952  дка
	
	Общинска публична
	

	17991.72.188
	Земеделска територия
	За селскостопански, горски, ведомствен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	2,966 дка
	2,610 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.53.172
	Земеделска територия
	За селскостопански, горски, ведомствен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	2,852 дка
	2,059 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.53.2
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	0,545 дка
	0,488 дка
	
	Стопанисвано от общината
	

	17991.47.34
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	3,240 дка
	0,024  дка
	
	Общинска публична
	

	Урбанизирана територия на село Гайкини


5.3

Хранителен водопровод   НВ Солари  до село Солари
 Хранителния  водопровод започва от НВ Солари ПИ 17991.192.159, преминава през ПИ 17991.192.6 и влиза в регулацията на с. Солари.   При влизане в регулацията на село Солари ще се изпълни   водомерна шахта- отчитаща общото водопотребление на село Солари.

През имот ПИ 17991.192.6- трасето на  хранителния водопровод е успоредно на трасето на довеждащия водопровод и ще се изпълни на 0,50м от него. 

      Ширината на сервитута на водопровода преминаващ през земеделски земи е 6,00м.  

РЕГИСТЪР

на засегнатите имоти от трасето на водопровода  и сервитута

	Поземлен имот
	Вид територия чл.7 ЗУТ
	НТП  
	Община, землище, местност


	Категория на земята


	Площ на имота в дка
	Площ с ограничение в ползването и


	Площ на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение
	Вид собственост
	

	17991.192.159
	Територия, заета от води и водни обекти
	За водностопанско  хидромелиоративно съоръжение
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	0,402 дка
	 
	
	Общинска публична
	

	17991.196.6
	Горска територия
	Широколистна гора
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	192,006 дка
	1,001 дка
	
	Държавна,частна
	

	Урбанизирана територия на село Солари


5.4

Хранителен водопровод   НВ Бобевци  до село Бобевци
        Хранителния  водопровод започва от НВ  Бобевци  ПИ 17991.46,32, като в началния си участък провежда общо водно количество за с. Бобевци и село Иванили. В първия участък  през  ПИ 17991.46.503 хранителния водопровод е успореден на Довеждащия водопровод и на отстояние 0,50м един от друг. При влизане в регулацията на село Бобевци  ще се изпълни отклонение за вътрешната водопроводна мрежа на с. Бобевци с водомерна шахта- отчитаща общото водопотребление на село Бобевци. 

   Ширината на сервитута на водопровода преминаващ през земеделски земи е 6,00м.  
РЕГИСТЪР

на засегнатите имоти от трасето на водопровода  и сервитута

	Поземлен имот
	Вид територия чл.7 ЗУТ
	НТП  
	Община, землище, местност


	Категория на земята


	Площ на имота в дка
	Площ с ограничение в ползването и


	Площ на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение
	Вид собственост
	

	17991.46.62
	Територия, заета от води и водни обекти
	За водностопанско  хидромелиоративно съоръжение
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	0,092 дка
	 
	
	Общинска публична
	

	17991.46.503
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	44,173 дка
	0,540 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.46.6
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	0,949 дка
	0,069 дка
	
	Частна
	

	Урбанизирана територия на село Бобевци


5.5

Хранителен водопровод   НВ Бобевци  до село Иванили
        Хранителния  водопровод започва от НВ  Бобевци  ПИ 17991.46,32, като в началния си участък провежда общо водно количество за с. Бобевци и село Иванили.   В първия  си участък до ПИ 17991.25.120 хранителния водопровод е успореден на Довеждащия водопровод и на отстояние 0,50м един от друг. В следвашия участък до ПИ 17991.17.120 включително хранителния водопровод е успореден на магистралния водопровод и на разстояние 0,50м от него. При влизане в регулацията на село Бобевци  ще се изпълни отклонение за вътрешната водопроводна мрежа на с. Бобевци с водомерна шахта- отчитаща общото водопотребление на село Бобевци. До отлонението за водомерната шахта в с. Бобевци водопровода ще провежда водно количество необходимо за водоснабдяването на с. Бобевци и с. Иванили, а след ВШ – само водното количество за с. Иванили.

       Веднага след влизане на хранителния водопровод в Иванили  ще се изпълни водомерна шахта

      Ширината на сервитута на водопровода преминаващ през земеделски земи е 6,00м.  

РЕГИСТЪР

на засегнатите имоти от трасето на водопровода  и сервитута
	Поземлен имот
	Вид територия чл.7 ЗУТ
	НТП  
	Община, землище, местност


	Категория на земята


	Площ на имота в дка
	Площ с ограничение в ползването и


	Площ на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение
	Вид собственост
	

	17991.46.62
	Територия, заета от води и водни обекти
	За водностопанско  хидромелиоративно съоръжение
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	0,092 дка
	 
	
	Общинска публична
	

	17991.46.503
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	0,949 дка
	0,069 дка
	
	Частна
	

	17991.46.6
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	44,173 дка
	0,540 дка
	
	Общинска публична
	

	Урбанизирана територия на село Бобевци

	17991.38.250
	Територия на транспорта
	За местен път 
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	3,401 дка
	3,328 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.22.250
	Територия на транспорта
	За местен път 
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	1,938 дка
	1,902 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.22.8
	Земеделска територия
	Ливада
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	1,032 дка
	0,289 дка
	
	Стоп. От общината
	

	17991.25.120
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	9,266 дка
	1.819 дка
	
	Общинска частна
	

	17991.20.120
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	5,197 дка
	2,176 дка
	
	Общинска частна
	

	17991.17.120
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	0,405 дка
	0,159 дка
	
	Общинска частна
	

	17991.17.140
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	1,581 дка
	1,054 дка
	
	Общинска частна
	

	Урбанизирана територия на село Иванили


5.6

Хранителен водопровод   НВ Парчовци до село Парцовци

        Хранителния  водопровод започва от НВ  Парцовци.  От НВ до влизане на водопровода в с. Парчовци  хранителния водопровод е успореден на Довеждащия водопровод и на отстояние 0,50м един от друг. При влизане в регулацията на село Парчовци  ще се изпълни   водомерна шахта- отчитаща общото водопотребление на селото. 

      Ширината на сервитута на водопровода преминаващ през земеделски земи е 6,00м.  

РЕГИСТЪР

на засегнатите имоти от трасето на водопровода  и сервитута

	Поземлен имот
	Вид територия чл.7 ЗУТ
	НТП  
	Община, землище, местност


	Категория на земята


	Площ на имота в дка
	Площ с ограничение в ползването и


	Площ на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение
	Вид собственост
	

	37722.102.81
	Земеделска територия
	За селскостопански, горски, ведомствен път
	Община Габрово  с.Кози рог
	6
	4,091 дка
	0,682 дка
	
	Общинска публична
	

	Урбанизирана територия на село Парчовци


6

Вътрешни водопроводни  мрежи

6.1

Вътрешна водопроводна  мрежа на село Шарани
За изработване на План схема за вътрешната водопроводна мрежа на село Шарани е направено проучване и са заснети всички съществуващи улици в селото. 

Водоснабдяването с вода на село Шарани става чрез отбивка  / хранителен водопровод за с. Шарани/ от Довеждащия водопровод от НВ „Шарани” до НВ Спанци Хранителния водопровод за с. Шарани ще се положи успоредно на  напорния водопровод за НВ Шарани и на разстояние  0,50м от него. При влизанито на хранителния водопровод в селото ще се изгради водомерна шахта, за отчитане на изразходваното водно количество от потребителите в с. Шарани.

Село Шарани се състои от две махали – „Горно Шарани” и Долно Шарани”, имотите са малки и пръснати в регулацията на населеното място и не може да се изгради сключена водопроводна мрежа в селото. Водопроводите ще се положат по съществуващите и заснети улици. Водопроводът от вътрешната водопроводна мрежа на селото с трасе по основната/главната улица на селото   ще се положи успоредно на напорния водопровод и на разстояние 0,70м в чертите на населеното място /Съгласно Наредба № 8 за правила и норми разполагане на  технически проводи и съоръжения в населени места.   

Водопровода свързващ двете махали преминава през земеделски земи. Той е успореден на напорния водопровод и сервитута му съвпада със сервитута на напорния водопровод. Ширината на сервитута на водопровода преминаващ през земеделски земи е 6,00м.  

Тъй като имотите в с. Шарани са много разпръснати и до част от тях се стига по пътища, които са извън регулацията на селото, има още два участъка в които водопровода преминава през полски пътища и земеделски земи.
Новопроектирания водопровод ще се изпълни от ПЕВП тръби, като сервитутната ивица за водопрекарването му е 60см от оста на водопровода.
     В таблицата по долу са описани засегнатите от сервитута земеделски имоти

РЕГИСТЪР

на засегнатите имоти от трасето на водопровода  и сервитута
	Поземлен имот
	Вид територия чл.7 ЗУТ
	НТП  
	Община, землище, местност


	Категория на земята


	Площ на имота в дка
	Площ с ограничение в ползването и


	Площ на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение
	Вид собственост
	

	17991.125.501
	Територия на територия
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	6,278 дка
	0,180 дка
	
	Общинска частна
	

	Урбанизирана територия на с. Шарани – мах. Горно Шарани

	17991.158.219
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	1,385 дка
	0,688 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.158.21
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	0,939 дка
	0,271 дка
	
	Общинска частна
	

	Урбанизирана територия на с. Шарани  

	17991.159.152
	Територия на транспорта
	За местен път 
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	2,700 дка
	1,780 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.159.221
	Земеделска територия 
	За селскостопански, горски,ведомствен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	0,234 дка
	0,234 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.159.38
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	0,671 дка
	0,183 дка
	
	Частна
	

	17991.159.220
	Земеделска територия 
	За селскостопански, горски,ведомствен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	0,260 дка
	0,260 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.159.32
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	1,507 дка
	0,040 дка
	
	Частна
	

	17991.159.31
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	0,663 дка
	0,145 дка
	
	Стопанисвано от общината
	

	17991.159.30
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	0,956 дка
	0,093 дка
	
	Частна
	


 Вътрешна водопроводна  мрежа на село Банковци
За изработване на План схема за вътрешната водопроводна мрежа на село Банковци е направено проучване и са заснети всички съществуващи улици в селото. 

Водоснабдяването с вода на село Банковци става чрез отбивка  /хранителен водопровод за с. Банковци/ от Довеждащия водопровод от НВ „Шарани” до НВ Спанци. При влизането на хранителния водопровод в селото ще се изгради водомерна шахта, за отчитане на изразходваното водно количество от потребителите в с. Банковци

Имотите в село Банковци   са малки и пръснати в регулацията на населеното място и не може да се изгради сключена водопроводна мрежа в селото. Водопроводите ще се положат по съществуващите и заснети улици. Водопроводът от вътрешната водопроводна мрежа на селото с трасе по основната/главната улица на селото   ще се положи успоредно на магистралния водопровод и на разстояние 0,70м в чертите на населеното място /Съгласно Наредба № 8 за правила и норми разполагане на  технически проводи и съоръжения в населени места.   

Тъй като имотите в с. Банковци са много разпръснати и до част от тях се стига по пътища, които са извън регулацията на селото, има един участък в които водопровода преминава през полски пътища и земеделски земи. Ширината на сервитута на водопровода преминаващ през земеделски земи е 6,00м.  
  Съгласно чл.112, ал. 1 и 2 от „Закона за водите” -   


(2) Ако се налага изграждане на тръбопроводи или съоръжения за водопрекарване, се определят сервитутни ивици с размер не по-голям от диаметъра на водопровода или размера на съоръженията, увеличен с 60 см, върху който не се разрешават строежи и засаждане на трайни насаждения.
            Новопроектирания водопровод ще се изпълни от ПЕВП тръби, като сервитутната ивица за водопрекарването му е 60см от оста на водопровода.

В таблицата по долу са описани засегнатите от сервитута земеделски имоти
РЕГИСТЪР

на засегнатите имоти от трасето на водопровода  и сервитута
	Поземлен имот
	Вид територия чл.7 ЗУТ
	НТП
	Община, землище, местност


	Категория на земята


	Площ на имота в дка
	Площ с ограничение в ползването и


	Площ на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение
	Вид собственост
	

	Урбанизирана територия на с. Банковци

	17991.125.504
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	1,122 дка
	0,180 дка
	
	Общинска частна
	

	17991.125.503
	Земеделска територия 
	За селскостопански, горски,ведомствен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	0,797 дка
	0,039 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.125.502
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	5,002 дка
	0,016дка
	
	Общинска частна
	

	17991.125.501
	Територия на транспорта
	За местен път 
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	6,278 дка
	0,020 дка
	
	Общинска публична
	


6.3

Вътрешна водопроводна  мрежа на село Гръблевци
За изработване на План схема за вътрешната водопроводна мрежа на село Гръблевци е направено проучване и са заснети всички съществуващи улици в селото. 

Водоснабдяването с вода на село Гръблевци става от Хранителния водопровод от НВ „Гръблевци” до с.Гайкини. При влизането на хранителния водопровод в село Гръблевци ще се направи отклонение на което  ще се изгради водомерна шахта, за отчитане на изразходваното водно количество от потребителите в с. Гръблевци

Имотите в село Гръблевци   са малки и пръснати в регулацията на населеното място и не може да се изгради сключена водопроводна мрежа в селото. Водопроводите ще се положат по съществуващите и заснети улици. Водопроводът от вътрешната водопроводна мрежа на селото с трасе по основната/главната улица на селото   ще се положи успоредно на довеждащия водопровод и на разстояние 0,70м в чертите на населеното място /Съгласно Наредба № 8 за правила и норми разполагане на  технически проводи и съоръжения в населени места.   В участъка от водомерната шахта до главната улица на село Гръблевци ще се положат успоредно три водопровода на разстояние 0,70м един от друг.

Съгласно техническото задание трябва да се осигури вода за питейно-битови нужди и на свинеферма Гръблевци. За целта част от водопровода от ВВМ на селото   преминава през местен път. Ширината на сервитута на водопровода  в този участък е 6,00м.  
  Съгласно чл.112, ал. 1 и 2 от „Закона за водите” -   


(2) Ако се налага изграждане на тръбопроводи или съоръжения за водопрекарване, се определят сервитутни ивици с размер не по-голям от диаметъра на водопровода или размера на съоръженията, увеличен с 60 см, върху който не се разрешават строежи и засаждане на трайни насаждения.
            Новопроектирания водопровод ще се изпълни от ПЕВП тръби, като сервитутната ивица за водопрекарването му е 60см от оста на водопровода.

     Приложена  е  План схема към ПУП за вътрешната водопроводна мрежа в село. Гръблевци    –  Чертеж  17

В таблицата по долу са описани засегнатите от сервитута земеделски имоти

РЕГИСТЪР

на засегнатите имоти от трасето на водопровода  и сервитута

	Поземлен имот
	Вид територия чл.7 ЗУТ
	НТП  
	Община, землище, местност


	Категория на земята


	Площ на имота в дка
	Площ с ограничение в ползването и


	Площ на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение
	Вид собственост
	

	Урбанизирана територия на с. Гръблевци

	17991.80.410
	Земеделска територия
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	3,261 дка
	0,641 дка
	
	Общинска частна
	


6.4

Вътрешна водопроводна  мрежа на село Солари
За изработване на План схема за вътрешната водопроводна мрежа на село Солари е направено проучване и са заснети всички съществуващи улици в селото. 

Водоснабдяването с вода на село Солари става от Хранителния водопровод от НВ „Солари”. При влизането на хранителния водопровод в село Солари ще се   изгради водомерна шахта, за отчитане на изразходваното водно количество от потребителите в с. Солари – сред това започва вътрешната водопроводна мрежа на селото

Имотите в село Солари   са малки и пръснати в регулацията на населеното място и не може да се изгради сключена водопроводна мрежа в селото. Водопроводите ще се положат по съществуващите и заснети улици. Водопроводът от вътрешната водопроводна мрежа на селото с трасе по една от основните улици на селото   ще се положи успоредно на довеждащия водопровод и на разстояние 0,70м в чертите на населеното място /Съгласно Наредба № 8 за правила и норми разполагане на  технически проводи и съоръжения в населени места. По другата основна улица успоредно ще се положат трасетата на магистралния водопровод и на един от водопроводите от ВВМ на с. Солари.   

За осигуряване на вода за питейно битови нужди на всички урегулирани парцели част от водопровода от ВВМ на селото   преминава през земеделски имоти ПИ 17991.51.7   и ПИ 17991.191.11. Ширината на сервитута на водопровода  в този участък е 6,00м.  
  Съгласно чл.112, ал. 1 и 2 от „Закона за водите” -   


(2) Ако се налага изграждане на тръбопроводи или съоръжения за водопрекарване, се определят сервитутни ивици с размер не по-голям от диаметъра на водопровода или размера на съоръженията, увеличен с 60 см, върху който не се разрешават строежи и засаждане на трайни насаждения.
            Новопроектирания водопровод ще се изпълни от ПЕВП тръби, като сервитутната ивица за водопрекарването му е 60см от оста на водопровода.

     Приложена  е  План схема към ПУП за вътрешната водопроводна мрежа в село. Солари    –  Чертеж  18

В таблицата по долу са описани засегнатите от сервитута земеделски имоти
РЕГИСТЪР

на засегнатите имоти от трасето на водопровода  и сервитута

	Поземлен имот
	Вид територия чл.7 ЗУТ
	НТП  
	Община, землище, местност


	Категория на земята


	Площ на имота в дка
	Площ с ограничение в ползването и


	Площ на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение
	Вид собственост
	

	Урбанизирана територия на с. Солари

	17991.51.7
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	0,904 дка
	0,410 дка
	
	Стопанисвано от общината
	

	17991.191.11
	Горска територия
	Широколистна гора
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	9,467 дка
	0,458 дка
	
	Общинска частна
	


6.5

Вътрешна водопроводна  мрежа на село Бобевци

За изработване на План схема за вътрешната водопроводна мрежа на село Бобевци е направено проучване и са заснети всички съществуващи улици в селото. 

Водоснабдяването с вода на село Бобевци става чрез отбивка  / хранителен водопровод за с. Иванили, тъй като двете села ще се водоснабдят от един водоем- НВ Бобевци.  През село Бобевци преминават два водопровода – Довеждащия водопровод за НВ Бобевци и  Хранителния водопровод за с. Иванили. Те  ще се положат  успоредно на  и на разстояние  0,70м един от друг – вътре в регулацията на селото. При влизането на хранителния водопровод в селото ще се изгради водомерна шахта, за отчитане на изразходваното водно количество от потребителите в с. Бобевци. След водомерната шахта започва водопровода от ВВМ на село Бобевци. Трасето му е по главната улица и той също ще е успореден на другите два водопровода  и на 0,70м 
     Приложена  е  План схема към ПУП за вътрешната водопроводна мрежа в село. Бобевци    –  Чертеж  19
6.6
Вътрешна водопроводна  мрежа на село Гайкини

За изработване на План схема за вътрешната водопроводна мрежа на село Гайкини е направено проучване и са заснети всички съществуващи улици в селото. 

Водоснабдяването с вода на село Гайкини става  от НВ Гръблевци.   При влизането на хранителния водопровод в селото ще се изгради водомерна шахта, за отчитане на изразходваното водно количество от потребителите в с. Гайкини. След водомерната шахта започва водопровода от ВВМ на село Гайкини.    

     Приложена  е  План схема към ПУП за вътрешната водопроводна мрежа в село. Гайкини    –  Чертеж  20

6.7

Вътрешна водопроводна  мрежа на село Иванили
За изработване на План схема за вътрешната водопроводна мрежа на село Иванили  е направено проучване и са заснети всички съществуващи улици в селото. 

Водоснабдяването с вода на село Иванили става от Хранителния водопровод за село Иванили. При влизането на хранителния водопровод в село Иванили ще се   изгради водомерна шахта, за отчитане на изразходваното водно количество от потребителите в с. Иванили – сред това започва вътрешната водопроводна мрежа на селото

Имотите в село Иванили   са малки и пръснати в регулацията на населеното място и не може да се изгради сключена водопроводна мрежа в селото. Водопроводите ще се положат по съществуващите и заснети улици.  

При водоснабдяването на село Иванили има важна особеност: 

· Трябва да се водоснабдят имотите от бившия стопански двор, които са извън регулацията на с. Иванили.

· Трябва да се водоснабдят имотите по „параграф 4”, които са извън регулацията на с. Иванили.

 За целта един от водопроводите на ВВМ  излиза извън регулацията на селото в ПИ 17991.7.130 и след това трасето продължава по заснети съществуващи пътища с цел водоснабдяване на всички горе упоменати имоти извън регулация.

Ширината на сервитута на водопровода  преминаващ през земеделски земи е 6,00м.   

     Приложена  е  План схема към ПУП за вътрешната водопроводна мрежа в село. Иванили    –  Чертеж  21
РЕГИСТЪР

на засегнатите имоти от трасето на водопровода  и сервитута
	Поземлен имот
	Вид територия чл.7 ЗУТ
	НТП  
	Община, землище, местност


	Категория на земята


	Площ на имота в дка
	Площ с ограничение в ползването и


	Площ на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение
	Вид собственост
	

	Урбанизирана територия на с. Иванили

	17991.7.130
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	1,144 дка
	0,863 дка
	
	Общинска, частна
	

	17991.241.253
	Земеделска територия
	Неизползвана нива
	Община Габрово  с.Гръблевци
	5
	6,107 дка
	0,543 дка
	
	Съсобственост
	

	17991.241.120
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	1.708 дка
	0,420 дка
	
	Общинска, частна
	

	17991.18.164
	Земеделска територия
	За селскостопански, горски, ведомствен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	5
	0,339 дка
	0,339 дка
	
	Общинска публична
	

	17991.18.18
	Земеделска територия
	Нива
	Община Габрово  с.Гръблевци
	5
	1,691 дка
	0,103 дка
	
	Частна
	

	17991.18.6
	Земеделска територия
	Неизползвана нива
	Община Габрово  с.Гръблевци
	5
	8,720 дка
	0,141 дка
	
	Общинска частна
	

	17991.240.241
	Земеделска територия
	Неизползвана нива
	Община Габрово  с.Гръблевци
	5
	1,905 дка
	0,135 дка
	
	Съсобственост


	

	17991.7.120
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	2,294 дка
	0,972 дка
	
	Общинска, частна
	

	17991.239.239
	Земеделска територия
	Неизползвана нива
	Община Габрово  с.Гръблевци
	5
	2,127 дка
	0,504 дка
	
	Съсобственост


	

	17991.7.40
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	5
	2,765 дка
	0,114 дка
	
	Общинска частна
	

	17991.7.58
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	5
	1,132 дка
	0,246 дка
	
	Стопанисвано от общината
	

	17991.7.42
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	5
	1,219 дка
	0,246 дка
	
	Частна
	


6.8

Вътрешна водопроводна  мрежа на село Парчовци
За изработване на План схема за вътрешната водопроводна мрежа на село Парчовци  е направено проучване и са заснети всички съществуващи улици в селото. 

Водоснабдяването с вода на село Парчовци става от Хранителния водопровод от НВ „Парчовци”. При влизането на хранителния водопровод в село Парчовци ще се   изгради водомерна шахта, за отчитане на изразходваното водно количество от потребителите в с. Парчовци – сред това започва вътрешната водопроводна мрежа на селото

Имотите в село Парчовци   са малки и пръснати в регулацията на населеното място и не може да се изгради сключена водопроводна мрежа в селото. Водопроводите ще се положат по съществуващите и заснети улици. Водопроводът от вътрешната водопроводна мрежа на селото с трасе по една от основните улици на селото   ще се положи успоредно на довеждащия водопровод и на разстояние 0,70м в чертите на населеното място /Съгласно Наредба № 8 за правила и норми разполагане на  технически проводи и съоръжения в населени места.  

  Съгласно чл.112, ал. 1 и 2 от „Закона за водите” -   


(2) Ако се налага изграждане на тръбопроводи или съоръжения за водопрекарване, се определят сервитутни ивици с размер не по-голям от диаметъра на водопровода или размера на съоръженията, увеличен с 60 см, върху който не се разрешават строежи и засаждане на трайни насаждения.
            Новопроектирания водопровод ще се изпълни от ПЕВП тръби като сервитутната ивица за водопрекарването му е 60см от оста на водопровода.

     Приложена  е  План схема към ПУП за вътрешната водопроводна мрежа в село. Парчовци    –  Чертеж  22

6.9

Вътрешна водопроводна  мрежа на село Спанци

За изработване на План схема за вътрешната водопроводна мрежа на село Спанци  е направено проучване и са заснети всички съществуващи улици в селото. 

Водоснабдяването с вода на село Спанци става от Хранителния водопровод от НВ Спанци до  село Спанци. При влизането на хранителния водопровод в селото   ще се   изгради водомерна шахта, за отчитане на изразходваното водно количество   – сред това започва вътрешната водопроводна мрежа на селото

Имотите в село  Спанци   са   пръснати в регулацията на населеното място и не може да се изгради сключена водопроводна мрежа в селото. Водопроводите ще се положат по съществуващите и заснети улици.  

При водоснабдяването на село Иванили има една важна особеност - трябва да се водоснабди имот е от бившия стопански двор, който са извън регулацията на с. Спанци

     За водоснабдяването на този имот, както и за водоснабдяването на имоти намиращи се в регулацията на селото е  необходимо един от водопроводите на ВВМ  да излизе извън регулацията на селото. След това трасето продължава по заснети съществуващи пътища с цел водоснабдяване на всички горе упоменати имоти извън регулация.

Ширината на сервитута на водопровода  преминаващ през земеделски земи е 6,00м.   
РЕГИСТЪР

на засегнатите имоти от трасето на водопровода  и сервитута
	Поземлен имот
	Вид територия чл.7 ЗУТ
	НТП  
	Община, землище, местност


	Категория на земята


	Площ на имота в дка
	Площ с ограничение в ползването и


	Площ на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение
	Вид собственост
	

	Урбанизирана територия на с. Спанци

	37722.75.153
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Кози рог
	-
	17,499 дка
	1,128 дка
	
	Общинска, частна
	

	37722.76.7
	Земеделска територия
	Ливада
	Община Габрово  с.Гръблевци
	5
	3,589 дка
	0,032 дка
	
	Стопанисвано от общината
	

	37722.67.122
	Територия на транспорта
	За местен път
	Община Габрово  с.Кози рог
	-
	5,738 дка
	2,911 дка
	
	Общинска, частна
	

	37722.67.26
	Земеделска територия
	Ливада
	Община Габрово  с.Кози рог
	5
	4,915 дка
	0,204 дка
	
	Частна
	

	37722.67.25
	Земеделска територия
	Изоставена орна земя
	Община Габрово  с.Кози рог
	5
	2,253 дка
	0,068 дка
	
	Стопанисвано от общината
	


7

Транспортен достъп до парцелите на водоемите

7.1

Транспортен достъп до парцела на новопроектиран

НВ Шарани в  ПИ 17991.132.54
       До новия парцел за НВ Шарани има осигурен транспортен достъп през имот ПИ 17991.132.33 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”

7.2

Транспортен достъп до парцела на НВ Гръблевци

ПИ 17991.83.62

          Напорен водоем Гръблевци се намира в ПИ 17991.83.62 в Територия заета от води и водни обекти с НТП „За водно стопанско, хидромелиоративно съоръжение с площ от 0,402 дка, Общинска публична собственост. Имота се намира югозападно от регулацията на с. Гръблевци и е част от имот   ПИ 17991.83.62 се намира в имот ПИ 17991.83.16, който е земеделска територия с НТП „Пасище” , категория на земята 6 с площ 4,249 дка и общинска частна собственост. 

      Достъпа до имота на НВ Гръблевци се осъществява през ПИ 17991.83.390, ПИ 17991.83.193 и ПИ17991.83.13 до достигане на имот ПИ 17991.83.16

     Предвижда се трасето за транспортен достъп да засегне части от имоти ПИ17991.83.13  и  ПИ 17991.83.16. Съгласно изготвената Скица-проект засегнатите имоти и площи са отразени в  регистър на засегнатите имоти 

       Приложена  е  План схема към ПУП за транспортен достъп до НВ Гръблевци      –  Чертеж  25 

7

Транспортен достъп до парцелите на водоемите

7.1

Транспортен достъп до парцела на новопроектиран

НВ Шарани в  ПИ 17991.132.54
       До новия парцел за НВ Шарани има осигурен транспортен достъп през имот ПИ 17991.132.33 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”
7.2

Транспортен достъп до парцела на НВ Гръблевци

ПИ 17991.83.62

          Напорен водоем Гръблевци се намира в ПИ 17991.83.62 в Територия заета от води и водни обекти с НТП „За водно стопанско, хидромелиоративно съоръжение с площ от 0,402 дка, Общинска публична собственост. Имота се намира югозападно от регулацията на с. Гръблевци и е част от имот   ПИ 17991.83.62 се намира в имот ПИ 17991.83.16, който е земеделска територия с НТП „Пасище” , категория на земята 6 с площ 4,249 дка и общинска частна собственост. 

      Достъпа до имота на НВ Гръблевци се осъществява през ПИ 17991.83.390, ПИ 17991.83.193 и ПИ17991.83.13 до достигане на имот ПИ 17991.83.16

     Предвижда се трасето за транспортен достъп да засегне части от имоти ПИ17991.83.13  и  ПИ 17991.83.16. Съгласно изготвената Скица-проект засегнатите имоти и площи са отразени в  регистър на засегнатите имоти 

       Приложена  е  План схема към ПУП за транспортен достъп до НВ Гръблевци      –  Чертеж  25 

РЕГИСТЪР

на засегнатите имоти от трасе на транспортен достъп до имот  ПИ 17991.83.62

	Поземлен имот
	Вид територия чл.7 ЗУТ
	НТП  
	Община, землище, местност


	Категория на земята


	Площ на имота в дка
	Площ с ограничение в ползването и


	Площ на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение
	Вид собственост
	

	17991.83.13
	Земеделска територия
	Гори и храсти в земеделска земя
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	0,331 дка
	0,331 дка
	
	Общинска, частна
	

	17991.83.16
	Земеделска територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	4,249 дка
	0,105 дка
	
	Общинска, частна 
	


7.3

Транспортен достъп до парцела на ВН Солари

ПИ 17991.192.159

Напорен водоем Солари се намира в ПИ 17991.192.159 в Територия заета от води и водни обекти с НТП „За извор за прясна вода” с площ от 0,314 дка, Общинска публична собственост. Имота се намира югоизточно от регулацията на с. Солари.

Достъпа до имота на НВ Солари се осъществява през ПИ 17991.192.6

РЕГИСТЪР

на засегнатите имоти от трасе на транспортен достъп до имот  ПИ 17991.83.62
	Поземлен имот
	Вид територия чл.7 ЗУТ
	НТП  
	Община, землище, местност


	Категория на земята


	Площ на имота в дка
	Площ с ограничение в ползването и


	Площ на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение
	Вид собственост
	

	17991.192.6
	Горска територия
	Широколистна гора
	Община Габрово  с.Гръблевци
	-
	192,006 дка
	0,834 дка
	
	Държавна, частна
	


7.4

Транспортен достъп до парцела на ВН Бобевци

 ПИ 17991.46.32

  Напорен водоем Бобевци се намира в ПИ 17991.46.32 в Територия заета от води и водни обекти с НТП „За извор за прясна вода” с площ от 0,092 дка, Общинска публична собственост. Имота се намира южно от регулацията на с. Бобевци.   

      Достъпа до имота на НВ Солари се осъществява през   ПИ 17991.46.503

       Приложена  е  План схема към ПУП за транспортен достъп до НВ Гръблевци      –  Чертеж  24 

РЕГИСТЪР

на засегнатите имоти от трасе на транспортен достъп до имот  ПИ 17991.83.62

	Поземлен имот
	Вид територия чл.7 ЗУТ
	НТП  
	Община, землище, местност


	Категория на земята


	Площ на имота в дка
	Площ с ограничение в ползването и


	Площ на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение
	Вид собственост
	

	17991.46.503
	Земеделска  територия
	Пасище
	Община Габрово  с.Гръблевци
	9
	44,173 дка
	0,328 дка
	
	Общинска, публична
	


7.5

Транспортен достъп до парцела на ВН Парчовци

          Напорен водоем Парчовци  се намира южно от населеното място в  ПИ 17991.128.11 и ПИ 17991.128.24. За изготвяне на План схема за допускане на ПУП е направено е геодезическо заснемане на имота в който се намира напорния водоем. Предвижда се част от имот ПИ 17991.128.11 с площ 0,080 дка  и част от имот ПИ 17991.128.24 с площ0,025дка да се обособи като отделен имот, който да се отреди с НТП „За резервоар за питейна вода”.     

      Достъпа до имота на НВ Парчовци ще се осъществява през ПИ 17991.102.81   и ПИ17991.128.11 до достигане на имот с НВ Парчовци, като за транспортен достъп от ПИ17991.128.11 са необходими 0,090 дка.  

       Съгласно изготвената Скица-проект засегнатите имоти и площи са отразени в  регистър на засегнатите имоти 

РЕГИСТЪР

на засегнатите имоти от трасе на транспортен достъп до имот  ПИ 17991.83.62
	Поземлен имот
	Вид територия чл.7 ЗУТ
	НТП  
	Община, землище, местност


	Категория на земята


	Площ на имота в дка
	Площ с ограничение в ползването и


	Площ на имотите държавна собственост, които се отнемат без обезщетение
	Вид собственост
	

	17991.128.11
	Земеделска територия
	Нива
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	1,500 дка
	0,170 дка
	
	Частна
	

	17991.128.24
	Земеделска територия
	Нива
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	1,999 дка
	0,025 дка
	
	Частна 
	

	17991.102.81
	Земеделска територия
	За селскостопански, горски, ведомствен път
	Община Габрово  с.Гръблевци
	6
	4,091 дка
	0,590 дка
	
	Общинска публична
	


7.6

Транспортен достъп до парцела на ВН Спанци

ПИ 17991.66.123
До НВ Спанци има осигурен транспортен достъп пред имот ПИ 37722.66.62 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път”

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Водоснабдяване на група села от язовир „Христо Смирненски“.  Няма да има налични опасни вещества, 
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 
5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
Строителство
Предвижда се строително – монтажните работи да стартират след получаване на всички разрешителни и налично финансиране. 

Експлоатация 
Експлоатацията на обекта е свързана единствено с допълнителното водоснабдяване на села от язовир „Христо Смирненски“. 
Закриване и рекултивация

Не се предвижда закриване и рекултивация, а единствено мероприятия свързани с поддръжката на водопровода. 
6. Предлагани методи за строителство.

Предвижда се традиционна технология за изпълнение на отделните видове работи. 
Изкопните работи ще се извършват с багер. Изкопаните земни маси ще се използват за обратен насип. 

По време на строителството ще се цели максимално опазване на околната растителност. 
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Необходимостта от инвестиционното предложение е предизвикана от липсата на достатъчни количества вода за питейно – битови нужди в селата: Шарани, Банковци, Гръблевци, Солари, Иванили, Парчовци, Спанци и Гайкини. 
През летните месеци водата от местните водоизточници значително намалява или напълно спира, поради което горе изброените села остават без вода или тя е твърде малко, като количество за да задоволи питейно-битовите нужди на населението.  
8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.


[image: image2]
Фигура 2. Извадка от кадастралната карта със ЗЗ „Натура 2000“
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

В по - голямата си част трасето на водопровода се предвижда по съществуващи пътища, но предвид особеностите на терена преминава и през земеделски земи. 
10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.


ИП не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. 


ИП се намира в непосредствена близост до защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0000263 „Скалско“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед №РД-287/31.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 47/2021 г.) и BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със заповед №РД-401/12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите (Дв, бр. 62/2016 г.), изм. и доп. със заповед №1068/07.11.2022 г. на министъра на околната среда и водите (Дв, бр. 90/2022 г.).

ИП е свързано с водоснабдяване, поради което ще се засегнат съществуващи СОЗ и ще се изградят нови. Не се очаква отрицателно въздействие.  
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

ИП е за водоснабдяване на група села, което е свързано с изграждането на нова водопроводна мрежа 
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За започване на строителството ще е необходимо Разрешение за строеж издадено от главния архитект на община Габрово. 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

4. планински и горски райони;

5. защитени със закон територии;

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Не се очаква инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие, върху нестабилни екологични характеристики на географския район.
IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Въздействие върху:

населението и човешкото здраве  - по скоро положително в дълготраен аспект. Ще бъдат доставени допълнителни количества вода за питейно – битови нужди. 
материалното и културното наследство – не се очаква въздействие ;
въздуха - инвестиционното предложение не е свързано с емисии на вредни вещества във въздуха. В етапа на строителство се очаква емитиране на неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, характерни за всяко едно строителство и използваната техника. Очаква се да бъдат емитирани характерни за този тип дейност неорганизирани емисии на общ прах от изкопи и насипи, както и отработени газове от двигателите с вътрешно горене на използваните транспортни средства (NO, CO, SO2, сажди и др.). Посочените замърсители са количествено ограничени и с изключителни нисък интензитет, предвид ограничения по обем СМР.   
водата – не се очаква замърсяване на водите. Предвижда се единствено пренос на допълнителни водни количества до населени места, които са със съществуващо водоснабдяване.

почвата – не се очакват значителни последствия за околната среда, произтичащи от използването на почвата, тъй като проектните дейности не предполагат използването на почвите в качеството им на природен ресурс. Иззетия по време на изкопните работи хумусен (почвен) слой ще се съхранява временно в близост до изкопа. След приключване на СМР същият ще се връща и разстила в рамките на трасето на водопровода с оглед възстановяване на естествената повърхностна почвена структура на околния терен. Не се предвижда да се генерират излишни количества от изкопни земни маси, като всички ще бъдат оползотворявани на място. 
земни недра – не се очаква значително отрицателно въздействие;
ландшафта – в процеса на строителство не се очакват значителни въздействия, върху ландшафта. След приключване на СМР, в рамките на един вегетационен сезон територията по трасето на водопровода ще бъде почти напълно възстановена. 
климата – не се очаква да окаже въздействие на климата;
биологичното разнообразие – не се предвижда и не се очаква използването на природни ресурси свързани с биологичното разнообразие. 
Защитени територии – трасето на водопровода не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.  
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Не се очаква ИП да окаже значително отрицателно въздействие, върху елементи от Националната екологична мрежа. 
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Не се очаква риск от големи аварии и/или бедствия, тъй като ИП е свързано с изграждането на водопровод, който да водоснабди по-малките населени места на община Габров с вода за питейно – битови нужди от съществуващия язовир „Христо Смирненски“. 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Въздействие върху:

населението и човешкото здраве  - пряко, по-скоро положително и дълготрайно;

материалното и културното наследство – не се очаква въздействие 

въздуха – отрицателно по време на строителните дейности, но то ще е временно и краткотрайно. 

водата – не се очаква замърсяване на водите. 

почвата – отрицателно по време на строителните дейности, но същото ще е  временно и краткотрайно. 

земни недра – не се очаква въздействие 

ландшафта – отрицателно по време на строителните дейности, но същото ще е временно и краткотрайно. 

климата – не се очаква да окаже въздействие на климата. 

биологичното разнообразие - отрицателно по време на строителните дейности, но същото ще е временно и краткотрайно. 
5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

ИП пряко ще засегна населението на с. Шарани, с. Банковци, с. Гръблевци, с. Солари, с. Иванили, с. Парчовци, с. Спанци и с. Гайкини, но въздействието ще е положително, с оглед на това, че селата ще бъдат захранени с допълнително вода. 
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Вероятността от появата на отрицателни въздействия, върху компонентите и факторите на околната среда се оценява, като много ниска, с незначителна интензивност и без отрицателно комплексно въздействие. 
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Не се очаква настъпването на значително отрицателно въздействие с оглед спецификата на обекта. 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

ИП няма връзка и няма комбинирано въздействие с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения. 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

При спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове към него ще се намали ефективното въздействие върху околната среда. 
За ефективно намаляване на въздействието върху човешкото здраве е необходимо: 

- спазване на технологичните процеси; 

- периодична проверка на технологичното оборудване по отношение на шум, вибрации и др; 

- наличие на квалифициран персонал;

- използване на лични предпазни средства. 
10. Трансграничен характер на въздействието.

Инвестиционното предложение няма да окаже трансгранично въздействие. 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Въздействията върху компонентите на околната среда от изграждането на водопровода ще са незначителни. 

В този смисъл не е необходимо да се включат в инвестиционното предложение мерки, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда. Въпреки това е необходимо да се имат предвид следните мерки: 

- оросяване по време на строителството;

- осигуряване на необходимите лични предпазни средства на работещите;
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

[image: image1.png]


