**Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1** от

*Наредбата за условията и реда за извършване на*

*оценка на въздействието върху околната среда*

 ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

**У В Е Д О М Л Е Н И Е**

 за инвестиционно предложение

от **ОБЩИНА ГАБРОВО**

гр. Габрово, пк. 5300, пл. „Възраждане” № 3 тел. 066 818 303

ЕИК: 000215630

Пълен пощенски адрес:

гр. Габрово, пк. 5300, пл. „Възраждане” № 3

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 066 / 818 303, факс 066 / 809 371, е-mail: gabrovo@gabrovo.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

**Таня Христова – Кмет на Община Габрово**

Лице за контакти: инж. Веселина Султанова – гл.експерт ОВ, отдел „Техническа инфраструктура, сгради и съоръжения“, Дирекция „Инфраструктура и екология“

Телефон, факс и е-mail, GSM: 066 818 336; v.sultanova@gabrovo.bg; 0889089390;

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Габрово има следното инвестиционно предложение: ***„Основен ремонт за повишаване на енергийната ефективност на сградата на ДГ „Мики Маус“ база с.Враниловци, Община Габрово, чрез изпълнение на енерго-спестяващи мерки и използване на възобновяеми енергийни източници“***

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

***Община Габрово е кандидатствала с проектно предложение №26/10.07.2024 г. по подпрограма „Енергийна ефективност на общински училища и детски градини“ към Инвестиционната програма за климата, финансирана от Националния Доверителен ЕкоФонд (НДЕФ). Проектното предложение е одобрено на 14.11.2024 г.***

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

*Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изпълнение на следните основни видове дейности:*

***1.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Технически проект, въз основа на изготвени Доклад за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради и Доклад за резултатите от обследване на сгради за установяване на техническите характеристики на сграда, както и издадена от Главния архитект на Община Габрово виза за проектиране;***

***2.Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството;***

***3.Изпълнение на строително-монтажни работи, необходими за реализиране на предписаните в Доклада за обследване за енергийна ефективност, резюмето и ертификата към него, енерго-спестяващи мерки, както следва: по сградната обвивка – топлинно изолиране на външните стени на сградата, топлинно изолиране на покрива на сградата, топлинно изолиране на под над неотоплявам сутерен и към външен въздух, подмяна на дограма; по системите на сградата – мерки при генерирането на топлина и мерки по системите за осветление. Предписано е и оплозотворяване на енергия от възобновяеми източници – фотоволтаична инсталация за собствени нужди върху покрива на сградата. Ремонтни дейности, предписани в Доклада за техническо обследване мерки, отнасящи се до ремонт на покрива, вътрешната електрическа инсталация, водопровод и канализация и др.***

***Не се предвиждат изкопни работи с използване на взрив. Изграждане на нова инфраструктура ще бъде свързано с ново самостоятелно водпроводно отклонение за сградата и заустване на канализационните води от нея.***

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

***Няма връзка с други одобрени с план дейности в обхвата на предложението.***

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура):

***Обектът на строително-монтажните дейности е съществуваща сграда, с административен адрес с. Враниловци, Община Габрово, намираща се в УПИ ХI – училище, от кв. 4 по плана на с. Враниловци, одобрен със Заповед №1129 от 17.11.1970 г.***

***Предвид спецификата на инвестиционното предложение, с реализацията на проекта не се очаква да бъдат засегнати защитени територии (по смисъла на Закона за защитените територии) или защитени зони (по смисъла на Закона за биологичното разнообразие).***

***Обхватът на проекта обхваща територия, общинска собственост.***

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

***При етапа на строително-ремонтните дейности и експлоатацията на обекта, в предвид спецификата на проекта, не се очаква ползването на природни ресурси.***

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

***При изпълнение на енерго-спестяващите мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградата и последващата експлоатация на същата, не се очаква емитиране на вещества (приоритетни и/или опасни), при които се осъществява или е възможен контакт с води.***

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

***При етапа на строително-ремонтните дейности за енерго-спестяващте мерки и източниците на възобновяема енергия и свързаните с тях съпътстващи мероприятия за обекта, както и при експлоатацията на сградата, не се очаква отделяне на вредни газове и вещества в почвата и атмосферата, представляващи опасност за екологията в района.***

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

***При реализацията на инвестиционното предложение, в предвид неговата специфика, се очаква генерирането на минимално количество строителни отпадъци, които ще бъдат извозвани на посочено от Община Габрово място.***

***При експлоатация на обекта, в предвид спецификата на проекта, не се очаква генерирането на опасни отпадъци.***

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

***Сградата на детската градина е съществуваща и чрез съществуващо канализационно отклонение, отпадъчните води са включени към съществуваща дъждовна канализация на с. Враниловци. В района на селото няма изградена битова канализационна мрежа, поддържана от „ВиК“ООД- гр. Габрово. В съгласувателното писмо на дружеството, изх. №4915/20.11.2024 г. и приложената схема към него, са описани посочените по горе обстоятелства.***

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

***При ремонтните дейности и експлоатацията на обекта, в предвид спецификата на проекта, не се очаква генерирането на опасни химични вещества.***

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. Изходни данни за проектиране за условията и възможностите за присъединяване на обект към водопроводната и канализационната мрежа – уведомително писмо №4915 от 20.11.2024 г. от „ВиК“ ООД -Габрово

3.2.Схема на водопроводната мрежа - Ситуация в подходящ мащаб.

3.3.Акт за публична общинска собственост №1207/03.07.2024 г.

-  **Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.**

-  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

- Желая да получа крайния документ:

* лично на място
* чрез лицензиран пощенски оператор
* по куриер

|  |  |
| --- | --- |
| Дата: 09.12.2024 г. | Уведомител:  |
|  | *(подпис)****Таня Христова - Кмет на Община Габрово*** |

*Съгласувал: Албена Конакчиева – Директор Д-ция ИЕ*

*Изготвил: инж.Веселина Султанова – главен експерт ИЕ*